网址： https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html

招标文件

项目编号： QCZ2025-0035

项目名称：广州海关技术中心实验室仪器搬迁服务

广州市政府采购中心

2025年10月21日

温馨提示：供应商投标特别注意事项

一、参加投标之前，供应商应确认企业信用档案是否办理，以免出现企业信用档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致投标登记信息无法导入广州市政府采购中心（以下简称市政府采购中心）政府采购交易系统。
	 二、一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件。供应商参加投标前，应当到依法设立的电子认证服务机构根据办理指引办理云平台CA数字证书和电子签章。数字证书(CA)办理热线（第三方服务商）：GDCA:95105813，NETCA:020-89524338，CFCA:400-856-3882。

CA办理指引：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/ca.html。

系统操作指南链接：

https://gzzfcg.gcycloud.cn/freecms/site/gzsaas/xzzx/index.html

三、如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常提交电子投标文件。
	 四、供应商需在提交投标文件截止时间前完整上传电子投标文件并保存在广州市政府采购中心采购综合管理服务平台采购系统，且取得回执。逾期送达或错误投递方式送达的投标文件广州市政府采购中心恕不接收。
	五、加★号的条款均被视为实质性响应条款，必须一一响应。若有一项带★的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。
	六、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交具体成本测算等与报价合理性相关的证明材料（包括但不限于供应商投标报价期上一年度自身生产、经营成本及相关证明材料，证明材料包括：第三方机构出具的自身生产、经营成本的审计报告等相关证明材料证明其报价合理性）。评标委员会认为投标人不能证明其报价合理性的，或有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当将其作为无效投标处理。
	七、对可接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
	八、评标委员会评标时，对供应商部分信息直接取自供应商在广州交易集团有限公司网站企业库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业库的信息，确保其时效性。
	九、供应商一旦依法被确认为中标人，其投标文件中的相关内容（主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等），将会随中标结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。
	十、市政府采购中心为采购代理机构，不对供应商进行项目投标登记时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

十一、供应商注册：需在广州市政府采购中心采购综合管理服务平台自行注册，准确填写基础信息并自主设置账号、密码；供应商注册完成后应妥善保管账号信息，并及时更新和维护单位基本信息。供应商同时参与广东政府采购智慧云平台业务的，应当确认不同平台的注册信息（包括但不限于单位名称、统一社会信用代码等关键信息）的一致性。

注册地址：

https://gcycloud.cn/gpbs-gpbs/index.html#/gpbs/supplierReg/registrationPage?zoneCode=440101&tenantId=ZF_DLJG_000004

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

广州海关技术中心实验室仪器搬迁服务（QCZ2025-0035）招标邀请

项目概况

广州海关技术中心实验室仪器搬迁服务的潜在投标人应在广州市政府采购中心采购综合管理服务平台网站（https://gcycloud.cn/gateway/gp-auth-center/login?tenantId=ZF_DLJG_000004)在线获取招标文件，并于2025年11月12日 09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QCZ2025-0035

项目名称：广州海关技术中心实验室仪器搬迁服务

采购方式：公开招标

预算金额：6000000.00元

采购需求：广州海关技术中心实验室整体搬迁。在广州海关技术中心规定的时间内，所有搬迁的资产及非资产类物品搬迁至指定位置并摆放到位，提供拆装、打包、运输服务，供应商提供搬迁服务以及搬迁所需的打包、防护用材料、运输车辆及工具，所有搬迁资产及非资产物品不新增损坏、不遗失。搬迁产生的垃圾由中标供应商负责清运。

采购包1(广州海关技术中心实验室仪器搬迁服务）:

采购包预算金额：6000000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(万元) | 最高限价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他商务服务 | 广州海关技术中心实验室仪器搬迁服务 | 1(项) | 详见采购文件 | 600 | 600 |

合同履行期限：自合同签订之日起3年。

二、投标人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供下列材料：

依据《投标函》，以及提供以下相关证照的扫描件之一：①企业法人提供企业法人营业执照；②事业法人提供事业法人登记证；③其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；④自然人提供居民身份证等。分支机构投标的，还须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：依据《投标函》。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：依据《投标函》。

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：依据《投标函》。

（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：依据《投标函》。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行,投标人可选择以下其中一种方式参与：

① 投标人不属于中小企业的，必须与中小企业以联合体形式参加本项目，联合体中中小企业承担的合同份额占合同金额的比例达到30%以上,组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。【依据符合上述比例的联合体共同投标协议书、联合体上述比例全部服务的承接方的《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的联合体上述比例的承接方属于监狱企业的证明文件或联合体上述比例的承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。

②投标人属于中小企业的，是否以联合体形式参加本项目不作强制要求。【依据全部服务的承接方的《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的承接方属于监狱企业的证明文件或承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。如以联合体形式参加本项目，则只能与小微企业以联合体形式参加本项目。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。【依据联合体共同投标协议书、联合体各方全部服务的承接方的《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的联合体各方的承接方属于监狱企业的证明文件或联合体各方的承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。

3.本项目的特定资格要求：

1.①本项目接受联合体投标（组成联合体的投标单位不得超过3家，联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，均须按“二.投标人的资格要求”提供联合体各方的相关证照扫描件以及加盖联合体各方公章的《投标函》；并提供《联合体共同投标协议书》）。②供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。③供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：依据《投标函》。

2.投标人须具备有效期内的《道路运输经营许可证》（经营范围包含危险货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）），提供有效的证件扫描件。若为联合体投标，联合体成员方应具备与承担工作相匹配的资质项。

三、获取招标文件

时间： 详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：广州市政府采购中心采购综合管理服务平台网站（https://gcycloud.cn/gateway/gp-auth-center/login?tenantId=ZF_DLJG_000004）

方式：在线获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：广州市政府采购中心采购综合管理服务平台网站（https://gcycloud.cn/gateway/gp-auth-center/login?tenantId=ZF_DLJG_000004）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

如遇平台操作问题或需技术支持，可通过综合管理服务平台服务电话获取支持，试运行期间技术支持电话: 19124618279。

CA数字证书及电子签章：GDCA:95105813，NETCA:020-89524338，CFCA:400-856-3882。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广州海关技术中心

地址：广州市天河区花城大道66号

项目联系人：陈先生

电话：38291636

2.采购代理机构信息

名称：广州市政府采购中心

地址：广东省广州市天润路445号

电话：28866462、 28866163

3.项目联系方式

项目联系人：李小姐（采购文件咨询）、何晓蕾（质疑受理）

电话：28866462、 28866163

广州市政府采购中心

2025年10月21日

第一章  投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

一、名称解释

（一）采购代理机构：本项目是指广州市政府采购中心，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

（二）采购人：本项目是指广州海关技术中心，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

（三）投标人：是指在广州市政府采购中心采购综合管理服务平台网站完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

（四）评标委员会：是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

（五）中标人：是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

（六）招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

（七）电子投标文件：是指使用市政府采购中心提供的投标文件管理软件制作的投标文件。

（八）电子签名和电子签章：是指广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章，供应商应当到上述服务机构办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

（九）日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（十）采购信息发布网站：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和广州市政采中心采购综合管理服务平台网站（https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html）。

二、一般要求

（一）投标的费用

1.不论投标的结果如何，投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

2.采购人委托中标人支付公共资源交易服务费，其报价中须包含公共资源交易服务费。由中标人支付公共资源交易服务费后，采购人、中标人方可下载打印电子《中标通知书》。

3.公共资源交易服务费收费标准

本项目为未纳入集中采购目录的项目。

公共资源交易服务费按《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》（http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml）执行，本项目的公共资源交易服务费由中标人向广州市政府采购中心支付。

4. 公共资源交易服务费支付方式

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。中标人可选用以下两种方式支付公共资源交易服务费：（1）现场支付：中标人携现金前往天润路333号广州交易集团西侧建设银行天润路支行交款，交款后前往天润路333号广州交易集团一楼大厅44号财务专窗办理支付确认。（2）汇款支付：中标人将公共资源交易服务费转账（汇款）至公共资源交易服务费结算账户（如下所示）后，由财务专窗人员在第二个工作日进行核对并确认支付，或由中标人凭转账（汇款）凭证前往天润路333号广州交易集团一楼大厅44号财务专窗办理支付确认。公共资源交易服务费结算账户信息：收款单位：广州市政府采购中心，开户银行：中国建设银行广州天润路支行，账号：44050158340409202288（注：使用汇款支付过程中，请在摘要或用途中注明项目编号交易服务费，例如：CZ2025-0001交易服务费。）（3）公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法计算。详见《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》（http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml）（注：本项目为未纳入集中采购目录的项目，采购额为中标金额。）

（二）招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告为招标文件的组成部分，一经在采购代理机构网站发布，系统将自动通过电子邮件方式发送给已在采购代理机构网站会员专区进行项目投标登记的供应商，视同已通知所有招标文件的收受人。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（三）关于联合体投标、关联企业

1. 本项目接受联合体投标。

（1）本项目接受联合体投标。

（2）联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

（3）联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

（4）联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录广州市政府采购中心采购综合管理服务平台进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

（5）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（6）联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（7）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2. 关联企业投标说明：

（1）对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

（2）对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

（四）关于分支机构投标

1.对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。

（五）关于提供前期服务的供应商

1.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（六）关于中小微企业投标

1.中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

2.根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

3.根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（七）知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.本项目享有本项目实施过程中及开发完成后产生的技术成果及相关知识产权（如有），包括不限于完备的系统设计文档、功能模块说明、程序源代码、执行代码、使用手册等，具有永久合法所有权。项目所交付的应用系统软件环境包括生产环境（正式环境）、测试环境、开发环境，所有环境均要求能正常使用，未经采购人许可，中标人不得将相关采购人资料提供给第三方。

4.对系统建设、运行、维护期间所产生的数据，归采购人所有。

（八）纪律与保密事项

1.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2.在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3.在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

4.获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

5.由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

6.采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

7.在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

三、询问、质疑、投诉

（一）询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。以书面方式提出的，询问文件应当署名，询问供应商为自然人的，应当由本人签字；询问供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。联系方式见招标公告中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

（二）质疑

1.供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑函应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（3）认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

（4）提出质疑的日期。

3.质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

5.供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

6.质疑联系方式如下：

质疑联系人：何晓蕾

电话：（020）28866163

地址：广州市天河区天润路445号4楼广州市政府采购中心质量监督部

邮编：510630

（三）投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目采购人同级监督管理部门提起投诉。

本项目投诉受理部门：财政部政府采购监督裁决处，地址：北京市西城区玉渊潭南路晾果厂6号都邦大厦三层，受理电话：010-68513070、010-68519967。

四、投标要求

（一）投标登记

投标人应从广州市政采中心采购综合管理服务平台（https://gcycloud.cn/gpbs-gpbs/index.html#/gpbs/supplierReg/registrationPage?zoneCode=440101&tenantId=ZF_DLJG_000004）的供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

（二）投标文件的制作

1.投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第五章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.投标人应使用广州市政采中心采购综合管理服务平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

（1）投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“详细报价表”规定的格式报出综合单价汇总价和各采购内容的单价报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

（2）投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

3 .如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

4.投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

5.投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

6.招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

7.投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

8.投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

9.投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

（三）投标文件的提交

1.投标人应在上传电子投标文件前，在广州市政采中心采购综合管理服务平台中完成项目投标登记。

2.采购代理机构不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式投标。

3.于提交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在广州市政府采购中心采购综合管理服务平台采购系统，且取得回执。时间以广州市政府采购中心采购综合管理服务平台采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。

4.上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书进行上传操作。

5. 市政府采购中心对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

6.出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的。

（2）投标文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

（4）未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

（三）投标文件的修改、撤回与撤销

1.在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的投标文件，投标文件一经解密，将不允许修改或撤回。

2.在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

3.在提交投标文件截止时间起至投标有效期终止日前，投标人不得撤销投标文件。

（四）投标文件的解密

投标人须在规定的投标解密时间内，使用制作该投标文件的同一业务数字证书对投标文件进行解密，逾期未解密的投标文件作无效投标处理。

（五）投标有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算90天。

1.投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

2.出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

（六）投标保证金

1.本项目收取投标保证金。投标保证金可以采用银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交，如为联合体形式投标的，以牵头方名义缴纳投标保证金。具体缴纳办法如下：

2.金额：12万元。

3.缴纳截止时间：本项目提交投标文件截止时间。

4.采取汇款方式缴纳的，投标保证金应当从报价供应商的银行账户缴纳且在投标截止时间前到达采购机构账户内，同时将支付凭证通过投标文件一并提交，以凭证为准，否则视为无效投标；投标人在汇款时应当在备注信息中注明本项目的编号及用途（如“项目编号，投标保证金”），以便采购机构的财务人员查证入账。

账户名称：广州市政府采购中心；

银行账号：3602085729208888868；

开户行:中国工商银行广州太阳广场支行。

5.采用保函、担保或保证保险等方式缴纳的，投标人应在文件中提交其佐证材料的扫描件。保函、担保或保证保险(不限制其开具机构及其出具格式)。有效期超过投标有效期 30 天。

6.中标人的投标保证金，在签订正式合同后5个工作日内全额无息退还。未中标的投标保证金，将在采购代理机构发出结果公告后5个工作日内全额无息退还。

7.有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后，在投标有效期内撤回其投文件的；

（2）投标人干扰投标或评审活动，造成严重影响和后果的；

（3）虚假报价或恶意串通的；

（4）中标人无正当理由放弃成交的；

（5）中标人无正当理由不与采购单位订立合同，在签订合同时向采购单位提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（6）其他违反国家法律法规行为的。

# 第二章 采购需求

一、项目概况

广州海关技术中心实验室整体搬迁。在广州海关技术中心规定的时间内，所有搬迁的资产及非资产类物品搬迁至指定位置并摆放到位，提供拆装、打包、运输服务，供应商提供搬迁服务以及搬迁所需的打包、防护用材料、运输车辆及工具，所有搬迁资产及非资产物品不新增损坏、不遗失。搬迁产生的垃圾由中标供应商负责清运。

项目属性：服务类。

报价形式：总价。投标人投标报价包括但不限于搬迁清单所有设备物资设施拆卸、包装、搬运、复位、配套设施及售后服务。如因现场情况需清单之外设备物资设施需搬迁，中标人应配合完成，所需费用由中标人承担。投标人报价包括所有设备物资设施的搬迁前的状态（数量、性能）确认；所有设备物资设施拆卸、包装、标识、搬运、安装、调试、性能验证与搬迁后的状态恢复；属地及沿途村委、街道、城管、路政、交警部门沟通报备（根据搬迁设备物资设施清单及现场设备物资设施、搬迁线路做测算）；项目所需的售后服务、技术服务、人员经费、车辆设备费、保险、税金及履行本项目所需的一切费用。采购人无需另行付费。

本项目采购标的对应的中小微企业划分标准所属行业为：交通运输业。

★本项目不允许分包（依据实质性响应一览表）。

★中标人须在中标结果公告之日起2个工作日内向采购代理机构提供纸质投标文件2套（封面需加盖单位公章及骑缝章），纸质投标文件需与电子投标文件内容保持一致。投标文件内提供承诺函，格式自拟（依据实质性响应一览表及承诺函）。

★投标人需承诺，如中标将按照采购人规定的时间与采购人按照“第三章 合同格式”的内容签订合同，投标文件内提供承诺函，格式自拟。（依据实质性响应一览表及承诺函）

二、搬迁目标

安全第一：确保搬迁过程中人员安全，仪器设备、样品、试剂等物资无遗漏、无损坏，危险化学品及生物安全样本运输符合国家法规。

功能恢复：搬迁后仪器设备性能与搬迁前一致，实验室家具及办公设施功能完好，实验室尽快恢复检测能力。

高效可控：制定详细搬迁计划，采用信息化管理手段，确保进度可控、过程可追溯。

环保合规：使用环保材料，保护新旧址环境，严格遵守生物安全、化学品管理及特种设备操作相关法规。

最小中断：通过分批搬迁和合理调度，尽量减少对实验室日常工作的影响。

交钥匙工程：中标人提供查盘点（搬迁前后）、拆卸、包装、运输、安装调试、性能测试、购买保险等服务，确保搬迁工作完成后仪器设备等物资能达到搬迁前使用状态。

### 三、搬迁范围与内容

#### 1. 搬迁范围

（1）实验室设备（包括但不限于）：

1）中心本部实验室：动检所、植检所、轻纺所、汽装所本部、汽装所科学城基地、电器所本部、玩具所、食化所、工业所、危化所。

2）食品接触材料实验室（FCM，黄花岗）。

3）生态事业组及汽装所金属材料实验室（员村实验室整体）。

4）工业所B座1楼的扫描电镜和全数字化核磁共振谱仪。

（2）实验室设备及其他物品（包括但不限于办公家具、冰箱、衣柜、样品柜、试剂柜、器皿柜、附属电脑、打印机、UPS电源、气体发生器等配件耗材）。

（3）实验室试剂、耗材、办公耗材。

备注：实际搬迁范围以现场勘查为准，供应商需做到“应搬尽搬”。

#### 2. 搬迁内容

本次搬迁仪器设备物资分类详见下表：

| 物品类别 | 搬迁要求 |
| --- | --- |
| 精密仪器（A类仪器） | 仪器设备必须由具备同类设备搬迁经验的专业技术人员负责拆装调试，专业技术人员需提供拆装气相色谱-质谱仪、液相色谱-质谱仪以及电感耦合等离子体质谱仪ICPMS的经历及前述设备安装调试的培训经历。搬迁前，设备由采购人、中标人双方共同确认仪器设备原有状态，调谐/性能测试（以标样进行检验)。搬迁到位调试完成后，再次进行测试，由采购人、中标人双方共同确认仪器设备状态不低于拆机前的状态，调谐/性能测试（以标样进行检验)，中标人出具仪器搬迁技术报告（包括但不限于搬迁前、后状态确认、测试数据等内容）。所产生的费用均包含在投标报价中。对于搬迁前状态正常且计量合格的设备，搬迁后，由采购人聘请有资质的第三方机构对设备进行计量，计量合格后方可验收，如计量不合格，计量费用由中标人支付。（其中放射性类设备仅需搬迁） |
| 通用类仪器（B类仪器） | 由具有相应仪器设备类别安装维修资质的工程师负责仪器的通电功能测试、拆机、重新安装调试，中标人保证搬迁后的仪器设备通电功能测试正常。 ★投标人应投入至少2名持有有效的特种作业操作证（低压电工作业）的技术人员（投标时提供证件扫描件）。 |
| 其他物品（C类物品） | 保证搬迁前后物品数量无丢失、外观无破损，部分家具需要拆卸运输，中标人在新址需对其重新安装恢复搬迁前状态。 |
| 特殊搬迁物资（D类物品） | 化学品（含危化品）：采用危险品运输车专车运输危化品，危化品搬运工作人员必须具备危化品搬运相关安全知识和技能，有从事危化品搬运的经历。 冷链物资：采用冷链运输车专车运输，冷链物品搬迁需全过程温度控制。 其他特殊物资：标本、活体动植物、土壤、种子等等 |

备注：

1.仪器设备包括附属电脑、打印机、UPS电源、气体发生器等配件耗材。

2.实验室冷藏样品和危险化学品需严格遵守生物安全和化学品管理法规。

3.实际搬迁数量以现场勘查为准。

★4. 包括但不限于涉及门窗、墙面等拆除复原的费用由供应商承担，采购人不另行追加此部分费用（依据实质性响应一览表）。

四、保险方案

★供应商须在中标后签订合同前为搬迁A类和B类仪器设备等物资投保，保险范围至少包括相关物资从原址搬运至新址并完成安装调试期间的全过程一切损失风险，保险受益人应为：广州海关技术中心（依据《实质性响应一览表》）。

★中标人在项目服务工作中造成安全事故或人身伤亡、财产损失的，由中标人自行承担全部责任。【提供覆盖本项目的雇主责任保险（包括但不限于人身意外险、第三者责任险）扫描件）】或承诺中标后7日内完成购买保险（依据《实质性响应一览表》）。

★事故及损害赔偿：中标人应做好搬运现场的保护工作，对于搬迁过程中涉及到的实施现场（如电梯、地面、墙面、道路、楼梯、门窗、家具）做到有效保护，如有损坏，中标人负责复原，不能复原的按市场价进行赔偿。搬迁服务过程如出现的仪器设备跌落、交通事故、物品丢失及工作人员、第三人的身体损伤、死亡事故，均由中标人承担全部责任。（依据《实质性响应一览表》）

### 五、搬迁要求

#### 1. 搬运总体要求

#### 包括但不限于对仪器设备等物资的清查盘点（搬迁前后）、拆卸、运输、安装调试、性能测试及购买保险等业务，原则上以各研究所为单位（不得混装、合并运输），具体要求如下：

#### （1）供应商中标后应配合采购人完成各项搬运信息统计工作，包括各单位新旧地址的房间号码，家具、设备数量等，制定搬迁的先后顺序和详细的搬迁方案提交采购人审核，审核通过后方可实施搬迁。

#### （2）采购人有权调整车辆作业地点和时间，供应商应无条件地配合采购人安排，如搬运时间较长时，供应商需合理调配司机、车辆和人员，以确保顺利完成。

#### ★（3）如搬迁物品涉及到强氧化性和强还原性、强酸性和强碱性、相互接触会发生剧烈反应的化学试剂须分开包装，试剂瓶须盖紧瓶盖；玻璃瓶和液体试剂瓶须用隔板的PP转运箱存放。所有化学试剂都须做好保护措施，避免运输过程中碰撞破裂。危险化学品须经采购人代表和中标单位检查核对并签字确认后方可封箱并粘贴一次性封条，同时采取加固措施防止封条破损、脱落，所有封箱上须张贴对应的危险化学品明细表，确保明细表和箱内实物相符。（依据《实质性响应一览表》）

#### ★（4）拟投入的车辆为符合交通管理条例的厢式货车，确保状况良好、保险有效、年检合格，具备安全通行许可，运输车辆需具备道路运输证【经营范围包含危险货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）】。运输人员需持有相应类别的道路运输从业人员从业资格证。（依据《实质性响应一览表》）。

  现场勘查：供应商需对新旧址进行全面踏勘，评估物流条件及新址水、电、气、管网、网络等设施。

踏勘形式及要求：本项目将统一组织现场踏勘，投标人在规定时间内自行前往现场踏勘，本次踏勘涉及多个场所，投标人交通自理，现场不作任何答疑，不允许录像拍照。踏勘现场不提供停车位。请投标人自行安排。如投标人不进行踏勘的，视为已孰知现场条件，自行承担相关风险。

搬迁原址: 1、广州市天河区珠江新城花城大道66号B座；2、广州市先烈中路100号15栋之一6-8楼食品接触材料检测研究所；3、广州市天河区中山大道建工路19号。

搬迁新址: 广州市黄埔区创新路以东，光谱中路以北广州海关综合检测中心。

踏勘人数要求：每家投标人参加人数限1人。

现场踏勘集合时间：2025年10月30日 8:45前到。（请供应商注意踏勘时间，过时不候）

现场踏勘时长：预计约4小时；

现场踏勘集合地点：花城大道66号。

  搬迁方案：提交详细书面方案，包括：

（1）搬迁流程及时间节点，优先安排周末及节假日施工。

（2）车辆、工具、物料配置计划。

（3）人员分工及资质证明。

（4）路线规划及运输方案。

（5）仪器迁移顺序及新址定位布局。

（6）安全保障措施及应急预案。

（7）实施方案及专业表格（场地确认、设备状态确认、装箱单、装车单等）。

  周末及节假日施工：为减少对正常工作的影响，搬迁安排含周末及节假日，确保实验室功能快速恢复。

#### 2. 仪器设备搬迁

  搬迁前外观和性能状态确认：

（1）精密专用设备（详见附件清单，如气相色谱-质谱仪、液相色谱-质谱仪、ICPMS等）：由中标人进行性能测试，测试试剂、标准物质等按实验室管理要求及时清理。

（2）其他设备：通过外观检查及通电运行确认主要指标性能状态。

  拆机：

（1）精密专用设备：由专业技术人员操作，确保拆卸规范。

（2）其他设备：由专业技术人员拆卸。

  包装：

（1）对全部设备进行包装保护，防止搬运中破损或刮擦，

（2）装箱物品由中标人填写装箱单及统计表，采购人指定人员签字确认。

（3）包装材料选用环保可回收材料（如弹性材料、防震材料、PE膜、纸箱、包装带、胶带等），符合国家运输环保标准。

  搬运：

（1）车辆要求：根据设备需求（防水、防震、防倾斜），必要时使用空气悬挂减震车辆，随带防雨、固定、填充物及隔离器材。

（2）摆放规则：设备单层放置，禁止堆叠，合理布局防止挤压。

（3）押运：中标人与采购人各派人员押运。

（4）辅助设备：可使用拖车、液压车、移动平台车、叉车、吊车等，均需减震防护。

★如涉及使用特种设备，拟投入的特种设备须持使用登记证及定期检验合格证明，操作人员持特种设备作业人员证（依据实质性响应一览表及承诺函）。

（5）现场保护：采用环保材料保护新旧址地面、墙面，防止划伤或碰伤，搬迁后恢复原状。

（6）现场管理：在采购人协助下细化搬迁方案，安排经验丰富的调度人员现场管理，负责人常驻现场，高峰期增派管理人员，确保原址到新址点对点对接。

  安装调试（放射性类设备除外）：

（1）设备运至新址后，按搬迁方案时间节点拆除包装，定位至采购人指定位置，及时回收包装材料。

（2）按要求接通水、电、气、网络或排废装置。

（3）精密专用设备：由专业技术人员安装调试。

（4）其他设备：由专业技术人员安装调试。

  搬迁后外观和性能状态确认：

（1）安装调试后，中标人与采购人指定人员共同确认设备状态。

（2）精密专用设备：由专业技术人员通过与搬迁前相同的指标符合性实验确认性能，必须搬迁前后性能一致，测试试剂、菌种等按实验室要求清理。

（3）其他设备：通过通电运行或外观检查确认性能。

（4）确认结果生成仪器搬迁技术报告，双方签字确认。

  验收：

（1）按装箱单逐项清点，确保数量、型号、资产编号一致，核对记录。

（2）精密设备搬迁前后性能一致，其他设备外观无损、附件齐全。

#### 3. 实验室家具

（1）拆卸与包装：清点数量，记录状态，按需拆卸，使用防震材料包装，标注清晰。

（2）运输：合理摆放，防止挤压或碰撞。

（3）安装：按新址布局组装，接通水电设施，完成利旧工作。

（4）验收：数量一致，外观无新增破损，功能正常，协助新址固定资产盘点登记。

#### 4. 实验室冷藏样品

（1）准备：

1）冷藏样品由实验室人员打包，供应商提供符合要求的冷藏包装运输条件。

2）清点数量，造册登记，制定双方签字确认模板。

（2）运输：

1）使用冷链车辆，全程温度监控及视频记录，提供可追溯报告。

2）提供备用冰箱，确保运输过程温度稳定。

（3）交接：按指定位置存放，双方签字确认，确保数量一致、标签完好、性能稳定。

（4）验收：提交全程温度数据、相关交接报告。

#### 5. 实验室耗材（不含玻璃器皿）

（1）准备：清点试剂、防护用品、文书资料等，分类打包，标注清晰。

（2）运输：确保无遗漏、无损毁，合理摆放。

（3）验收：数量一致，标签完好，放置指定位置。

#### 6. 办公室设备

  搬迁前外观和性能状态确认：

（1）中标人对全部办公设备（如电脑、打印机、空调等）进行外观和性能状态确认。

（2）确认结果生成状态确认表，采购人指定人员签字确认。

  拆机：

（1）需拆卸的设备由中标人专业人员操作，拆机后对设备及配件进行详细标注及电子登记。

  包装：

（1）进行必要包装保护，防止破损或刮擦，包装外张贴标识单。

（2）已包装物品由中标人填写电子清单，采购人指定人员签字确认。

（3）包装材料选用环保可回收材料（如弹性材料、防震材料、PE膜、纸箱、包装带、胶带等）。

  搬运：

车辆要求：根据设备需求（防水、防震、防倾斜），随带防雨、固定、填充物及隔离器材。

摆放规则：合理摆放，防止挤压、碰撞或损坏。

（1）现场保护：采用环保材料保护新旧址地面、墙面、桌面，防止划伤或碰伤，搬迁后恢复原状。

（2）现场管理：安排经验丰富的调度人员现场管理，负责人常驻现场，高峰期增派管理人员，确保点对点对接。

  组装测试：

（1）运至新址后，按搬迁方案时间节点拆除包装，定位至指定位置，回收包装材料。

（2）中标人安排专业人员组装，接通电源、网线、电话线。

（3）组装测试后，中标人与采购人指定人员共同确认外观和性能，确保恢复搬迁前功能，生成确认表，双方签字确认。

  验收：

（1）数量一致，外观无新增破损，功能正常（如电脑运行）。

（2）协助新址固定资产盘点。

#### 7. 办公用品（图书、档案、资料）

（1）准备：清点数量，分类打包，防止泄密。

（2）运输：确保无遗漏、无损毁。

（3）验收：数量一致，资料完整，放置指定位置。

#### 8. 玻璃器皿

（1）准备：清点烧杯、量筒等，防震防摔包装，标注清晰。

（2）运输：防止破损，合理摆放。

（3）验收：数量一致，无破损，放置指定位置。

#### 9. 危险化学品及气瓶

（1）准备：

1）清点易制毒、易制爆化学品及气瓶等危险化学品，分类登记，打包。

（2）运输：

1）对于气瓶搬运车辆，需使用专业危险物品搬运车辆，符合《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》（GB/T 34525-2017）。

2）供应商与采购人共同押运，提供全程记录。

（3）验收：数量一致，标签完好，存放指定位置，提交运输许可及记录。

#### 10. 安全要求

（1）  制定科学、健全的搬运安全制度和措施，确保人身、车辆及财物安全。

（2）  做好物品保护，轻拿轻放，合理摆放，固定隔离，平稳行车，防止损坏或丢失。

（3）  配备防雨、防水、防火、防压、防碰、防震、防倾斜等保护措施，运输车辆及工具符合安全标准。

★（4） 吊装、高处作业、临边作业等特种作业需提前提交方案，经采购人批准后实施，操作人员持特种作业操作证（依据《实质性响应一览表》）。

（5）  电气操作须确保安全，停断挂标志牌，防止误送电。

（6）  供应商承担搬迁过程中所有安全事故及财产损失责任，实时记录安全检查。

#### 11. 环境保护要求

（1）  采用环保可回收材料（如PE膜、PE板）保护新旧址地面、墙面，防止划伤或分散，重型设备搬运需特殊防护。

（2）  搬迁过程中涉及场地损坏或破拆（如门窗、墙面），供应商需在搬迁后恢复原状，费用自担。

（3）  每日施工结束清理现场，打扫卫生，关闭水电气阀门，电动工具断电摆放整齐，整改设施恢复原样。

（4）  废弃包装材料当天清理，集中放置，配备消防器材，记录环保措施。

#### 12. 消毒与生物安全

（1）搬迁前对设备、家具进行清洁消毒，生物安全柜需熏蒸。

（2）使用化学消毒剂处理物品，监测消毒效果，确保人员安全。

（3）感染性样本搬迁需配备生物安全人员，持培训证书，配合转运。

#### 13. 验收要求

（1）整体要求：供应商完成招标文件规定的搬迁服务，确保无遗漏，对启动搬迁的研究所，自启动搬迁起，30日内恢复实验室功能，优先周末及节假日施工。

（2）仪器设备（A类设备）：

1）按装箱单逐项清点，确保名称、品牌、型号、数量、资产编号一致，核对记录。

2）外观无新增破损、锈蚀、碰伤，附件齐全。

3）低温设备通电运行，确认制冷温度及性能恢复；其他设备通电运行，确认性能正常。

4）搬迁前后存档，出具双方确认的仪器搬迁技术报告，精密设备需样品测试，确保性能一致或达搬迁前标准。

5）对于搬迁前状态正常且计量合格的设备，由采购人聘请有资质的第三方机构对设备进行计量，计量合格后方可验收，如计量不合格，计量费用由中标人支付，供应商30日内维修至搬迁前指标，未能维修的更换同品牌同型号或更高配置设备，费用自担。

（3）办公设备、家具及用品：

1）搬迁前后数量一致，外观无新增破损、锈蚀、碰伤，功能不丧失。

2）空调等需安装设备正常制冷、通电运行，确认性能恢复。

3）协助新址固定资产盘点。

（4）样品、试剂、危化品、气瓶：

1）数量一致，标签完好，物理化学性质不变。

2）低温样品附全程温度及视频记录，危化品附运输许可及记录。

（5）耗材及玻璃器皿：

1）数量一致，标签完好，使用性质不变，无破损。

（6）档案移交：

1）提交整体搬迁方案、实施计划、人员名单、组织结构图、资质证明、仪器流转单、拆机前及安装后测试报告、装箱单、装车单、验收报告等。

2）提供可追溯的纸质及电子版文档，电子文档加密存储，随纸质文档同时移交。

（7）整体验收：

1）确保实验室功能恢复，精密仪器通过计量认证。

#### 14. 事故及损害赔偿

供应商做好现场保护（如电梯、地面、墙面、楼梯、门窗、家具等），若损坏按市场价原价赔偿。

#### 搬迁过程中涉及仪器跌落、交通事故、物品丢失、安装失败、化学品泄漏、爆炸、火灾、水淹、触电、中毒、灼伤、人员伤亡等，供应商承担全部责任及损失赔偿。

#### 15. 项目管理要求

（1）现场保护：搬运过程不得损坏新址装修，若有损伤供应商恢复原状，费用自担。

（2）人员管理：操作人员身体健康，统一着装，遵守纪律，供应商负责人员安全，优先周末及节假日作业。

#### 16. 应急处置和风险管控

（1）制定可行性应急预案，覆盖危化品泄漏、火灾、爆炸、中毒、触电、化学灼伤等风险，提交采购人审核。

（2）在搬迁开始前与采购人各单位充分沟通需求，安排人员全程监控。

（3）提供24小时电话响应，4小时到场，6小时解决问题。

（4）供应商负责搬迁人员人身安全，异常气候、车辆故障、事故等需立即报告采购人。

#### 17. 其他要求

（1）保密性：

1）供应商在投标方案中阐述详细保密方案，签订保密协议，保护实验室资产信息、技术资料及人员数据。

2）信息化系统需加密存储，防止数据泄露，违规操作由供应商承担法律责任。

（2）包装及工具：

1）投标方案需列明包装材料（环保可回收，如PE膜、PE板）及辅助设备（如液压车、电动叉车、吊车等）清单。

（3）电气安全：电气操作须确保安全，停断挂标志牌，防止误送电。

（4）应急处置：制定异常气候、车辆故障、事故预案，确保进度不受影响。

★（5）建筑物改造：包括但不限于涉及门窗、墙面等拆除复原的费用由供应商承担，采购人不另行追加此部分费用（依据实质性响应一览表）。

（6）供应商承诺不得对外透露本搬迁项目背景、采购人信息，搬迁人员在搬运工作中接触到的资料、文件等，不得私自查阅、拍照、复制，对文件信息不得泄漏、披露。

#### 18.搬迁前期工作

（1）搬迁前需先确认设备性能是否正常，对于有缺陷、本身存在问题的设备进行登记，并经搬迁实验室负责人签字确认。

（2）搬迁前，供应商需拟定搬迁物资的先后顺序，以及每实验室大概需要搬迁的时间，以便采购人通知相关实验室提前做好准备。

（3）搬迁前应明确人员分组并设立小组负责人，项目履行过程中，各小组负责人需保护、清点各自要搬迁物品、独立整体的数量。项目负责人需要对每一个搬迁项目的具体施工人员宣贯施工要求，质量要求，注意事项要求，所有参加施工人员需要熟悉现场安全操作区域、了解搬迁流程，做到安全施工、保证设备安全拆卸，封包搬运。

（4）提前准备搬迁包装材料：包括但不限于纸箱、气泡膜、拉伸膜、封箱胶、标示贴、油彩笔、防雨帆布等。准备各种搬运工具，如手动和电动搬运车、手推车、吊车等（包装材料及各种搬运工具的费用须包含在本次报价中）。

#### 19.运输要求

（1）运输过程须做好对搬运物品的防雨、防水、防火、防压、防碰、防震、防倾斜等保护措施。

（2）贵重、精密仪器设备搬迁前，中标人必须采用可靠的保护措施，包括使用专业木箱包装、软物填充、防震保护等措施。需要有质量管理员、协管专员监督运输过程，确保搬迁物品的安全和完整。

（3）避免在搬运的路途中发生设备颠簸、碰撞，必须对封装好的设备摆放在卡板上并用拉伸膜与打包带加固；所有运输设备或配件用雨布遮盖，防止灰尘和下雨。

（4）对已上卡板加固封装的设备，搬运上车时，原搬迁地址的监督员负责设备数量清点，待清点无误后签字确认；设备在运输的路途中，每车必须要有相关监督员跟车监督运输的过程。

（5）搬运设备时，要步调一致，加强配合协作以防发生意外。设备运输到达搬迁目的地的楼层、车辆按指定地址停靠，等待目的地接收人员清点货品清单核对数量无误后签字确认。

搬迁过程中，在装车、运车、卸车、搬出地点、搬入地点、楼梯等关键环节和关键点做好安全保障工作。

（6）在运输过程中全程跟人（装车、卸车、摆放），整个过程不离人，保证物品无损、无遗失；各小组负责人保证根据与采购人沟通后的意见，将设备合理放置。

（7）中标人应做好搬运现场的保护工作，对于搬迁过程中涉及到的实施现场（如电梯、地面、墙面、道路、楼梯、门窗、家具）做到有效保护，如有损坏，中标人负责复原，不能复原的按市场价进行赔偿。搬迁服务过程如出现设备跌落、交通事故、物品丢失均由中标人承担全部责任。

（8）要合理安排运输车辆的空间，搬迁完成后，留下专人，负责检查旧址是否有应搬而未搬的物品，打扫好卫生，关好门窗、水电。

#### 20.安装调试要求（放射性类设备除外）

（1）所有设备搬迁后需确保外观完整、附件齐全。设备送达指定位置后，按《装箱单》逐项清点，确保数量和发运前一致。到达新址的设备须和装箱单所标明的名称、品牌、型号、数量、固定资产编号一致。

（2）设备安装调试后由投标人会同采购人指定人员对设备状态进行确认，一般设备对设备进行通电确认及功能确认，精密仪器及大型设备须完成与迁移前相同的指标测试，在确保仪器恢复到搬迁前状态后，由双方指定人员签字确认。

（3）搬迁前后对设备做资料存档，确保搬迁后仪器及附件外观较搬迁前无新增破损、锈蚀、碰伤等。

（4）对需要拆卸的设备，在设备拆卸之前，对设备整体及局部进行详细拍照记录或视频配语音记录，并做好登记保存，同时提交给采购人，确保搬运到新址重新安装时有据可循。

（5）拆卸时要注意安全，确保在设备断电状态下对设备进行拆卸，避免拆卸时造成人身安全事故或损坏设备；

（6）对容易破碎、损坏、变形及各种小件仪器设备、备品备件、耗材等设备，由投标人负责打包（根据设备情况进行打木箱、泡沫箱、纸箱、塑料箱等）保护。

#### 21.安全保障及应急处置要求

1）投标人需要提前进行一系列的准备工作，至少包括根据设备的尺寸、重量、形状因素制定运输方案，确认运输路线、车辆和人员。运输计划应该考虑到道路、桥梁、隧道等运输线路上的限制因素，并且应该进行现场实地勘察，确定是否存在危险因素，并采取必要的措施来消除或降低危险风险。

2）投标人需能识别及防范风险，提出各类安全保障措施和应急处置方案，如物品丢失、危化品泄漏、火灾、爆炸、中毒、触电、化学灼伤等防范及应急处置方案。

3）对所有搬迁物资及时交接，及时盘点，贵重物资或设备指定专员专车押运。

4）投标人应为本项目实际情况提供安全保障措施和应急处置方案，搬迁过程中需做好的各类安全保障措施和应急处置方案由投标人进行优化，方案内容包括但不限于对于搬迁过程、运输过程中突发事件的应对，以及突发各类安全事故应急事故处置方案。

5）建立紧急联络机制：在搬迁前，建立紧急联络机制，确保在紧急情况下能够及时沟通和协调。

6）做好搬运物品的保护，轻拿、轻放、轻拆、轻装、轻摆，做好物品固定和隔离；

7）投标人驾驶员须严格控制车速，平稳行车，避免运输物品的损坏和丢失；拟投入的项目人员不得在项目实施场地出现抽烟、喝酒、大声喧哗等不适当行为。

六、商务要求

- 服务时间：计划3年内分5批完成（具体以采购人通知为准）。

第一批：2025年12月；第二批：2026年3月；第三批：2026年8月

第四批：2026年12月；第五批：2027年4-5月

- 服务地点：

旧址：1、广州市天河区珠江新城花城大道66号B座

2、广州市先烈中路100号15栋之一6-8楼食品接触材料检测研究所

3、广州市天河区中山大道建工路19号

新址：广州市黄埔区创新路以东，光谱中路以北广州海关综合检测中心。

- 履约责任：

1）供应商承担安全事故、财产损失及第三方侵权责任。

2）因漏报、少报导致的损失由供应商自担。

3）涉及门窗、墙面拆除复原的费用由供应商承担。

- 知识产权：确保服务不侵犯第三方专利权，承担相关法律责任。

- 售后服务要求

1）所有搬迁到新址的设施设备需提供从采购人验收合格之日起不少于3个月维护保修服务（搬迁前固有的故障除外）（费用包含在报价中）。

2）响应时间：在维护服务期内即时响应（包括电话响应）；对采购人的服务通知，中标人在接报后4小时内到达现场。

3）修复时间：重大故障，6小时内恢复正常运行，一般故障24小时内解决；如在24小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，以确保产品的正常使用。

4）维护服务期内，中标人每月底对搬迁的设备或系统进行1次巡检，记录设备或系统运行状况，并于巡检结束后2天内出具巡检报告给采购人。投标人需安排经验丰富的技术人员负责巡检。

5）维护服务期内，所有设备维修维护服务均为上门服务，由此产生的费用包含在中标金额中，中标人均不再另外向采购人收取。

6）维护服务期满后实行有偿服务，服务内容和细则与本项目采购需求相同，有偿服务的价格双方另行商议。

### 七、其他要求

- 设施改造：涉及新址水电改造、墙面拆除等，供应商需提出方案并实施，费用自担。

- 异常情况：制定应对恶劣天气、车辆故障、突发事故的预案，确保进度。

- 培训支持：对精密设备操作提供培训，确保采购人工作人员熟练使用。

- 保密性：签订保密协议，保护实验室资产、技术及人员信息。

### 八、附件：搬迁清单

  - 辅助检测设备及其他物品清单

  - 广州海关技术中心搬迁项目仪器清单

  - 试剂、耗材、办公耗材搬运统计清单

### 九、团队成员要求

为保障本项目实施的整体质量，投标人拟投入本项目管理及安装人员应熟悉具体业务特点，具备相应的技术水平和工作能力。未经采购人书面许可，投标人不得随意更换管理及安装人员。项目负责人应具备大专或以上学历，具备电气类或机械设备类或仪器仪表类初级或以上职称及丰富的实验室搬迁经验，拟派的团队成员应具备相关专业技术能力，宜具备电气类或机械类或仪器仪表类任一专业的初级或以上职称。

### 十、付款方式

1期：支付比例60%,本项款项为进度款。设施设备、物品等搬迁、复位、安装、调试工作进度完成至80%后，采购人向中标人支付合同金额的60%进度款。

2期：支付比例40%,本项款项为竣工验收款。需搬迁的设施设备物资等全部搬迁到位、完成安装调试且经采购人整体验收合格后，采购人向中标人支付合同金额的40%。

注：

1、中标人应在每笔款项请款前向采购人提供合法有效的等额发票，如中标人未提供等额合法有效发票的或提供发票不符合约定的，采购人有权拒绝办理财政支付申请手续且无须承担逾期申请付款的违约责任。

2、采购人在收到发票后5个工作日办理支付手续。还应自收到发票后10个工作日内完成资金支付。

3、支付方式：转账、电汇、支票、汇票等形式。

4、项目所有款项的付款时间为采购人向财政性资金支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间。

5、如因中标人未能按期完成最终验收、政府财政支付流程、资金到位等特殊情况导致的支付延期，采购人不承担任何相关违约责任，不支付因此产生的利息。

第三章 合同格式

合　同　书

（本合同为中小企业预留合同）

采购编号：

项目名称：

甲方：

电话： 　　　　   传真 ： 　　　   地址：

乙方：

电话： 　　　　    传真：　　　     地址：

根据          项目 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_____________元（￥_________元）人民币。

二、搬迁范围与验收要求

#### （一）搬迁范围

（1）实验室设备（包括但不限于）：

1）中心本部实验室：动检所、植检所、轻纺所、汽装所本部、汽装所科学城基地、电器所本部、玩具所、食化所、工业所、危化所。

2）食品接触材料实验室（FCM，黄花岗）。

3）生态事业组及汽装所金属材料实验室（员村实验室整体）。

4）工业所B座1楼的扫描电镜和全数字化核磁共振谱仪。

（2）实验室设备及其他物品（包括但不限于办公家具、冰箱、衣柜、样品柜、试剂柜、器皿柜、附属电脑、打印机、UPS电源、气体发生器等配件耗材）。

（3）实验室试剂、耗材、办公耗材。

备注：实际搬迁范围以现场勘查为准，乙方需做到“应搬尽搬”。

#### （二）搬迁内容

本次搬迁仪器设备物资分类详见下表：

| 物品类别 | 搬迁要求 |
| --- | --- |
| 精密仪器（A类仪器） | 仪器设备必须由具备同类设备搬迁经验的专业技术人员负责拆装调试，专业技术人员需提供拆装气相色谱-质谱仪、液相色谱-质谱仪以及电感耦合等离子体质谱仪ICPMS的经历及前述设备安装调试的培训经历。搬迁前，设备由甲方、乙方双方共同确认仪器设备原有状态，调谐/性能测试（以标样进行检验)。搬迁到位调试完成后，再次进行测试，由甲方、乙方双方共同确认仪器设备状态不低于拆机前的状态，调谐/性能测试（以标样进行检验)，乙方出具仪器搬迁技术报告（包括但不限于搬迁前、后状态确认、测试数据等内容）。所产生的费用均包含在投标报价中。对于搬迁前状态正常且计量合格的设备，搬迁后，由甲方聘请有资质的第三方机构对设备进行计量，计量合格后方可验收，如计量不合格，计量费用由乙方支付。（其中放射性类设备仅需搬迁） |
| 通用类仪器（B类仪器） | 由具有相应仪器设备类别安装维修资质的工程师负责仪器的通电功能测试、拆机、重新安装调试，乙方保证搬迁后的仪器设备通电功能测试正常。 乙方应投入至少2名持有有效的特种作业操作证（低压电工作业）的技术人员。 |
| 其他物品（C类物品） | 保证搬迁前后物品数量无丢失、外观无破损，部分家具需要拆卸运输，乙方在新址需对其重新安装恢复搬迁前状态。 |
| 特殊搬迁物资（D类物品） | 化学品（含危化品）：采用危险品运输车专车运输危化品，危化品搬运工作人员必须具备危化品搬运相关安全知识和技能，有从事危化品搬运的经历。 冷链物资：采用冷链运输车专车运输，冷链物品搬迁需全过程温度控制。 其他特殊物资：标本、活体动植物、土壤、种子等等 |

备注：

1.仪器设备包括附属电脑、打印机、UPS电源、气体发生器等配件耗材。

2.实验室冷藏样品和危险化学品需严格遵守生物安全和化学品管理法规。

3.实际搬迁数量以现场勘查为准。

4.涉及门窗、墙面拆除复原的费用由乙方承担。

（三）保险方案

乙方签订合同前为搬迁A类和B类仪器设备等物资投保，保险范围至少包括相关物资从原址搬运至新址并完成安装调试期间的全过程一切损失风险，保险受益人应为：广州海关技术中心。

乙方在项目服务工作中造成安全事故或人身伤亡、财产损失的，由乙方自行承担全部责任。

事故及损害赔偿：乙方应做好搬运现场的保护工作，对于搬迁过程中涉及到的实施现场（如电梯、地面、墙面、道路、楼梯、门窗、家具）做到有效保护，如有损坏，乙方负责复原，不能复原的按市场价进行赔偿。搬迁服务过程如出现的仪器设备跌落、交通事故、物品丢失及工作人员、第三人的身体损伤、死亡事故，均由乙方承担全部责任。

### （四）搬迁要求

#### 1. 搬运总体要求

#### 包括但不限于对仪器设备等物资的清查盘点（搬迁前后）、拆卸、运输、安装调试、性能测试及购买保险等业务，原则上以各研究所为单位（不得混装、合并运输），具体要求如下：

#### （1）乙方中标后应配合甲方完成各项搬运信息统计工作，包括各单位新旧地址的房间号码，家具、设备数量等，制定搬迁的先后顺序和详细的搬迁方案提交甲方审核，审核通过后方可实施搬迁。

#### （2）甲方有权调整车辆作业地点和时间，乙方应无条件地配合甲方安排，如搬运时间较长时，乙方需合理调配司机、车辆和人员，以确保顺利完成。

#### （3）如搬迁物品涉及到强氧化性和强还原性、强酸性和强碱性、相互接触会发生剧烈反应的化学试剂须分开包装，试剂瓶须盖紧瓶盖；玻璃瓶和液体试剂瓶须用隔板的PP转运箱存放。所有化学试剂都须做好保护措施，避免运输过程中碰撞破裂。危险化学品须经甲方代表和乙方检查核对并签字确认后方可封箱并粘贴一次性封条，同时采取加固措施防止封条破损、脱落，所有封箱上须张贴对应的危险化学品明细表，确保明细表和箱内实物相符。

#### （4）拟投入的车辆为符合交通管理条例的厢式货车，确保状况良好、保险有效、年检合格，具备安全通行许可，运输车辆需具备道路运输证【经营范围包含危险货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）】。运输人员需持有相应类别的道路运输从业人员从业资格证）。

  周末及节假日施工：为减少对正常工作的影响，搬迁安排含周末及节假日，确保实验室功能快速恢复。

#### 2. 仪器设备搬迁

  搬迁前外观和性能状态确认：

（1）精密专用设备（详见附件清单，如气相色谱-质谱仪、液相色谱-质谱仪、ICPMS等）：由乙方进行性能测试，测试试剂、标准物质等按实验室管理要求及时清理。

（2）其他设备：通过外观检查及通电运行确认主要指标性能状态。

  拆机：

（1）精密专用设备：由专业技术人员操作，确保拆卸规范。

（2）其他设备：由专业技术人员拆卸。

  包装：

（1）对全部设备进行包装保护，防止搬运中破损或刮擦，

（2）装箱物品由乙方填写装箱单及统计表，甲方指定人员签字确认。

（3）包装材料选用环保可回收材料（如弹性材料、防震材料、PE膜、纸箱、包装带、胶带等），符合国家运输环保标准。

  搬运：

（1）车辆要求：根据设备需求（防水、防震、防倾斜），必要时使用空气悬挂减震车辆，随带防雨、固定、填充物及隔离器材。

（2）摆放规则：设备单层放置，禁止堆叠，合理布局防止挤压。

（3）押运：乙方与甲方各派人员押运。

（4）辅助设备：可使用拖车、液压车、移动平台车、叉车、吊车等，均需减震防护。

如涉及使用特种设备，拟投入的特种设备须持使用登记证及定期检验合格证明，操作人员持特种设备作业人员证。

（5）现场保护：采用环保材料保护新旧址地面、墙面，防止划伤或碰伤，搬迁后恢复原状。

（6）现场管理：在甲方协助下细化搬迁方案，安排经验丰富的调度人员现场管理，负责人常驻现场，高峰期增派管理人员，确保原址到新址点对点对接。

  安装调试（放射性类设备除外）：

（1）设备运至新址后，按搬迁方案时间节点拆除包装，定位至甲方指定位置，及时回收包装材料。

（2）按要求接通水、电、气、网络或排废装置。

（3）精密专用设备：由专业技术人员安装调试。

（4）其他设备：由专业技术人员安装调试。

  搬迁后外观和性能状态确认：

（1）安装调试后，乙方与甲方指定人员共同确认设备状态。

（2）精密专用设备：由专业技术人员通过与搬迁前相同的指标符合性实验确认性能，必须搬迁前后性能一致，测试试剂、菌种等按实验室要求清理。

（3）其他设备：通过通电运行或外观检查确认性能。

（4）确认结果生成仪器搬迁技术报告，双方签字确认。

  验收：

（1）按装箱单逐项清点，确保数量、型号、资产编号一致，核对记录。

（2）精密设备搬迁前后性能一致，其他设备外观无损、附件齐全。

#### 3. 实验室家具

（1）拆卸与包装：清点数量，记录状态，按需拆卸，使用防震材料包装，标注清晰。

（2）运输：合理摆放，防止挤压或碰撞。

（3）安装：按新址布局组装，接通水电设施，完成利旧工作。

（4）验收：数量一致，外观无新增破损，功能正常，协助新址固定资产盘点登记。

#### 4. 实验室冷藏样品

（1）准备：

1）冷藏样品由实验室人员打包，乙方提供符合要求的冷藏包装运输条件。

2）清点数量，造册登记，制定双方签字确认模板。

（2）运输：

1）使用冷链车辆，全程温度监控及视频记录，提供可追溯报告。

2）提供备用冰箱，确保运输过程温度稳定。

（3）交接：按指定位置存放，双方签字确认，确保数量一致、标签完好、性能稳定。

（4）验收：提交全程温度数据、相关交接报告。

#### 5. 实验室耗材（不含玻璃器皿）

（1）准备：清点试剂、防护用品、文书资料等，分类打包，标注清晰。

（2）运输：确保无遗漏、无损毁，合理摆放。

（3）验收：数量一致，标签完好，放置指定位置。

#### 6. 办公室设备

  搬迁前外观和性能状态确认：

（1）乙方对全部办公设备（如电脑、打印机、空调等）进行外观和性能状态确认。

（2）确认结果生成状态确认表，甲方指定人员签字确认。

  拆机：

（1）需拆卸的设备由乙方专业人员操作，拆机后对设备及配件进行详细标注及电子登记。

  包装：

（1）进行必要包装保护，防止破损或刮擦，包装外张贴标识单。

（2）已包装物品由乙方填写电子清单，甲方指定人员签字确认。

（3）包装材料选用环保可回收材料（如弹性材料、防震材料、PE膜、纸箱、包装带、胶带等）。

  搬运：

车辆要求：根据设备需求（防水、防震、防倾斜），随带防雨、固定、填充物及隔离器材。

摆放规则：合理摆放，防止挤压、碰撞或损坏。

（1）现场保护：采用环保材料保护新旧址地面、墙面、桌面，防止划伤或碰伤，搬迁后恢复原状。

（2）现场管理：安排经验丰富的调度人员现场管理，负责人常驻现场，高峰期增派管理人员，确保点对点对接。

  组装测试：

（1）运至新址后，按搬迁方案时间节点拆除包装，定位至指定位置，回收包装材料。

（2）乙方安排专业人员组装，接通电源、网线、电话线。

（3）组装测试后，乙方与甲方指定人员共同确认外观和性能，确保恢复搬迁前功能，生成确认表，双方签字确认。

  验收：

（1）数量一致，外观无新增破损，功能正常（如电脑运行）。

（2）协助新址固定资产盘点。

#### 7. 办公用品（图书、档案、资料）

（1）准备：清点数量，分类打包，防止泄密。

（2）运输：确保无遗漏、无损毁。

（3）验收：数量一致，资料完整，放置指定位置。

#### 8. 玻璃器皿

（1）准备：清点烧杯、量筒等，防震防摔包装，标注清晰。

（2）运输：防止破损，合理摆放。

（3）验收：数量一致，无破损，放置指定位置。

#### 9. 危险化学品及气瓶

（1）准备：

1）清点易制毒、易制爆化学品及气瓶等危险化学品，分类登记，打包。

（2）运输：

1）对于气瓶搬运车辆，需使用专业危险物品搬运车辆，符合《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》（GB/T 34525-2017）。

2）乙方与甲方共同押运，提供全程记录。

（3）验收：数量一致，标签完好，存放指定位置，提交运输许可及记录。

#### 10. 安全要求

（1）  制定科学、健全的搬运安全制度和措施，确保人身、车辆及财物安全。

（2）  做好物品保护，轻拿轻放，合理摆放，固定隔离，平稳行车，防止损坏或丢失。

（3）  配备防雨、防水、防火、防压、防碰、防震、防倾斜等保护措施，运输车辆及工具符合安全标准。

（4）  吊装、高处作业、临边作业等特种作业需提前提交方案，经甲方批准后实施，操作人员持特种作业操作证。

（5）  电气操作须确保安全，停断挂标志牌，防止误送电。

（6）  乙方承担搬迁过程中所有安全事故及财产损失责任，实时记录安全检查。

#### 11. 环境保护要求

（1）  采用环保可回收材料（如PE膜、PE板）保护新旧址地面、墙面，防止划伤或分散，重型设备搬运需特殊防护。

（2）  搬迁过程中涉及场地损坏或破拆（如门窗、墙面），乙方需在搬迁后恢复原状，费用自担。

（3）  每日施工结束清理现场，打扫卫生，关闭水电气阀门，电动工具断电摆放整齐，整改设施恢复原样。

（4）  废弃包装材料当天清理，集中放置，配备消防器材，记录环保措施。

#### 12. 消毒与生物安全

（1）搬迁前对设备、家具进行清洁消毒，生物安全柜需熏蒸。

（2）使用化学消毒剂处理物品，监测消毒效果，确保人员安全。

（3）感染性样本搬迁需配备生物安全人员，持培训证书，配合转运。

#### 13. 验收要求

（1）整体要求：乙方完成招标文件规定的搬迁服务，确保无遗漏，对启动搬迁的研究所，自启动搬迁起，30日内恢复实验室功能，优先周末及节假日施工。

（2）仪器设备（A类设备）：

1）按装箱单逐项清点，确保名称、品牌、型号、数量、资产编号一致，核对记录。

2）外观无新增破损、锈蚀、碰伤，附件齐全。

3）低温设备通电运行，确认制冷温度及性能恢复；其他设备通电运行，确认性能正常。

4）搬迁前后存档，出具双方确认的仪器搬迁技术报告，精密设备需样品测试，确保性能一致或达搬迁前标准。

5）对于搬迁前状态正常且计量合格的设备，由甲方聘请有资质的第三方机构对设备进行计量，计量合格后方可验收，如计量不合格，计量费用由乙方支付，乙方30日内维修至搬迁前指标，未能维修的更换同品牌同型号或更高配置设备，费用自担。

（3）办公设备、家具及用品：

1）搬迁前后数量一致，外观无新增破损、锈蚀、碰伤，功能不丧失。

2）空调等需安装设备正常制冷、通电运行，确认性能恢复。

3）协助新址固定资产盘点。

（4）样品、试剂、危化品、气瓶：

1）数量一致，标签完好，物理化学性质不变。

2）低温样品附全程温度及视频记录，危化品附运输许可及记录。

（5）耗材及玻璃器皿：

1）数量一致，标签完好，使用性质不变，无破损。

（6）档案移交：

1）提交整体搬迁方案、实施计划、人员名单、组织结构图、资质证明、仪器流转单、拆机前及安装后测试报告、装箱单、装车单、验收报告等。

2）提供可追溯的纸质及电子版文档，电子文档加密存储，随纸质文档同时移交。

（7）整体验收：

1）确保实验室功能恢复，精密仪器通过计量认证。

#### 14. 事故及损害赔偿

乙方做好现场保护（如电梯、地面、墙面、楼梯、门窗、家具等），若损坏按市场价原价赔偿。

#### 搬迁过程中涉及仪器跌落、交通事故、物品丢失、安装失败、化学品泄漏、爆炸、火灾、水淹、触电、中毒、灼伤、人员伤亡等，乙方承担全部责任及损失赔偿。

#### 15. 项目管理要求

（1）现场保护：搬运过程不得损坏新址装修，若有损伤乙方恢复原状，费用自担。

（2）人员管理：操作人员身体健康，统一着装，遵守纪律，乙方负责人员安全，优先周末及节假日作业。

#### 16. 应急处置和风险管控

（1）制定可行性应急预案，覆盖危化品泄漏、火灾、爆炸、中毒、触电、化学灼伤等风险，提交甲方审核。

（2）在搬迁开始前与甲方各单位充分沟通需求，安排人员全程监控。

（3）提供24小时电话响应，4小时到场，6小时解决问题。

（4）乙方负责搬迁人员人身安全，异常气候、车辆故障、事故等需立即报告甲方。

#### 17. 其他要求

（1）保密性：

1）乙方在投标方案中阐述详细保密方案，签订保密协议，保护实验室资产信息、技术资料及人员数据。

2）信息化系统需加密存储，防止数据泄露，违规操作由乙方承担法律责任。

（2）包装及工具：

1）投标方案需列明包装材料（环保可回收，如PE膜、PE板）及辅助设备（如液压车、电动叉车、吊车等）清单。

（3）电气安全：电气操作须确保安全，停断挂标志牌，防止误送电。

（4）应急处置：制定异常气候、车辆故障、事故预案，确保进度不受影响。

（5）建筑物改造：涉及拆墙、门窗复原的需经甲方同意后实施，相关费用由乙方承担，施工后恢复原状。

（6）乙方不得对外透露本搬迁项目背景、甲方信息，搬迁人员在搬运工作中接触到的资料、文件等，不得私自查阅、拍照、复制，对文件信息不得泄漏、披露。

#### 18.搬迁前期工作

（1）搬迁前需先确认设备性能是否正常，对于有缺陷、本身存在问题的设备进行登记，并经搬迁实验室负责人签字确认。

（2）搬迁前，乙方需拟定搬迁物资的先后顺序，以及每实验室大概需要搬迁的时间，以便甲方通知相关实验室提前做好准备。

（3）搬迁前应明确人员分组并设立小组负责人，项目履行过程中，各小组负责人需保护、清点各自要搬迁物品、独立整体的数量。项目负责人需要对每一个搬迁项目的具体施工人员宣贯施工要求，质量要求，注意事项要求，所有参加施工人员需要熟悉现场安全操作区域、了解搬迁流程，做到安全施工、保证设备安全拆卸，封包搬运。

（4）提前准备搬迁包装材料：包括但不限于纸箱、气泡膜、拉伸膜、封箱胶、标示贴、油彩笔、防雨帆布等。准备各种搬运工具，如手动和电动搬运车、手推车、吊车等（包装材料及各种搬运工具的费用须包含在本次报价中）。

#### 19.运输要求

（1）运输过程须做好对搬运物品的防雨、防水、防火、防压、防碰、防震、防倾斜等保护措施。

（2）贵重、精密仪器设备搬迁前，乙方必须采用可靠的保护措施，包括使用专业木箱包装、软物填充、防震保护等措施。需要有质量管理员、协管专员监督运输过程，确保搬迁物品的安全和完整。

（3）避免在搬运的路途中发生设备颠簸、碰撞，必须对封装好的设备摆放在卡板上并用拉伸膜与打包带加固；所有运输设备或配件用雨布遮盖，防止灰尘和下雨。

（4）对已上卡板加固封装的设备，搬运上车时，原搬迁地址的监督员负责设备数量清点，待清点无误后签字确认；设备在运输的路途中，每车必须要有相关监督员跟车监督运输的过程。

（5）搬运设备时，要步调一致，加强配合协作以防发生意外。设备运输到达搬迁目的地的楼层、车辆按指定地址停靠，等待目的地接收人员清点货品清单核对数量无误后签字确认。

搬迁过程中，在装车、运车、卸车、搬出地点、搬入地点、楼梯等关键环节和关键点做好安全保障工作。

（6）在运输过程中全程跟人（装车、卸车、摆放），整个过程不离人，保证物品无损、无遗失；各小组负责人保证根据与甲方沟通后的意见，将设备合理放置。

（7）乙方应做好搬运现场的保护工作，对于搬迁过程中涉及到的实施现场（如电梯、地面、墙面、道路、楼梯、门窗、家具）做到有效保护，如有损坏，乙方负责复原，不能复原的按市场价进行赔偿。搬迁服务过程如出现设备跌落、交通事故、物品丢失均由乙方承担全部责任。

（8）要合理安排运输车辆的空间，搬迁完成后，留下专人，负责检查旧址是否有应搬而未搬的物品，打扫好卫生，关好门窗、水电。

#### 20.安装调试要求（放射性类设备除外）

（1）所有设备搬迁后需确保外观完整、附件齐全。设备送达指定位置后，按《装箱单》逐项清点，确保数量和发运前一致。到达新址的设备须和装箱单所标明的名称、品牌、型号、数量、固定资产编号一致。

（2）设备安装调试后由乙方会同甲方指定人员对设备状态进行确认，一般设备对设备进行通电确认及功能确认，精密仪器及大型设备须完成与迁移前相同的指标测试，在确保仪器恢复到搬迁前状态后，由双方指定人员签字确认。

（3）搬迁前后对设备做资料存档，确保搬迁后仪器及附件外观较搬迁前无新增破损、锈蚀、碰伤等。

（4）对需要拆卸的设备，在设备拆卸之前，对设备整体及局部进行详细拍照记录或视频配语音记录，并做好登记保存，同时提交给甲方，确保搬运到新址重新安装时有据可循。

（5）拆卸时要注意安全，确保在设备断电状态下对设备进行拆卸，避免拆卸时造成人身安全事故或损坏设备；

（6）对容易破碎、损坏、变形及各种小件仪器设备、备品备件、耗材等设备，由乙方负责打包（根据设备情况进行打木箱、泡沫箱、纸箱、塑料箱等）保护。

#### 21.安全保障及应急处置要求

1）乙方需要提前进行一系列的准备工作，至少包括根据设备的尺寸、重量、形状因素制定运输方案，确认运输路线、车辆和人员。运输计划应该考虑到道路、桥梁、隧道等运输线路上的限制因素，并且应该进行现场实地勘察，确定是否存在危险因素，并采取必要的措施来消除或降低危险风险。

2）乙方需能识别及防范风险，提出各类安全保障措施和应急处置方案，如物品丢失、危化品泄漏、火灾、爆炸、中毒、触电、化学灼伤等防范及应急处置方案。

3）对所有搬迁物资及时交接，及时盘点，贵重物资或设备指定专员专车押运。

4）乙方应为本项目实际情况提供安全保障措施和应急处置方案，搬迁过程中需做好的各类安全保障措施和应急处置方案由乙方进行优化，方案内容包括但不限于对于搬迁过程、运输过程中突发事件的应对，以及突发各类安全事故应急事故处置方案。

5）建立紧急联络机制：在搬迁前，建立紧急联络机制，确保在紧急情况下能够及时沟通和协调。

6）做好搬运物品的保护，轻拿、轻放、轻拆、轻装、轻摆，做好物品固定和隔离；

7）乙方驾驶员须严格控制车速，平稳行车，避免运输物品的损坏和丢失；拟投入的项目人员不得在项目实施场地出现抽烟、喝酒、大声喧哗等不适当行为。

三、甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方确保对乙方的委托充分、合法、有效，乙方根据本合同约定及本项目的内容开展各项工作。

2、甲方保证在乙方开展工作前完成项目对接团队的设立，在乙方的积极配合下商定执行本项目的执行计划和相关配合工作安排表，若履行本合同执行本项目需以乙方名义申请办理相关报批手续，乙方应配合甲方办理，由此产生的费用由乙方承担。

3、甲方委派的本项目执行代表，对本项目的执行管理进行监督。甲方委派的执行代表在本项目执行期间，有权对本项目的执行情况进行监督，并依据甲方授权范围享有审批签字权。

4、甲方有权对乙方选派的本项目执行代表进行考评和审核，并有权对本项目的执行过程提出建议和质询。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方应按采购程序的时间和要求完成本合同内的工作内容；

1.1按甲方的合理要求完成合同约定的各项工作内容，不得无故拖延工作进度；

1.2依法按照公开、公平、公正和诚实信用原则，组织各项工作，维护各方的合法权益；

2.乙方不得分包或转让本合同的任何权利和义务。

3.乙方不得接受所有供应商的礼品、宴请和任何其它好处，不得泄漏服务过程中依法需要保密的内容。合同终止后，未经甲方书面同意，乙方不得泄漏与本合同项目相关的任何采购资料和情况。

4.乙方未能履行本合同约定的各项义务，给甲方造成损失的，应当赔偿甲方的全部损失。

5.乙方应确保其履行本协议（包括但不限于提交或对外展示的任何标识、商标、资料、文件、成果）未侵犯第三方合法权利。因乙方原因违反本条款所产生的一切纠纷，乙方应负责解决处理，并承担全部赔偿责任，包括但不限于责任赔偿损失、诉讼费、公证费、保全费、律师费等费用。

6.对于本项目出现的重大执行或安全责任事件，乙方应于第一时间向甲方报备，并按照甲方决策，第一时间处理危机公关等事宜，如因乙方决策或管理失误导致出现的重大经营或安全责任事件，包括但并不局限于社会公共安全、生产安全，乙方需承担相应责任。

7、乙方有义务督促本项目执行代表依据本合同约定在甲方授权范围内履行职责，与甲方充分商议的情况下，经甲方同意的情况下，按照乙方的管理模式对本项目进行管理。

8、未经甲方书面同意，对履行本合同所知晓的甲方商业秘密、甲方人员的个人隐私、信息进行保密，不得泄露。

四、服务期间（项目完成期限）

1.委托服务期间自______年______月至______年______月止。

五、付款方式

1期：支付比例60%,本项款项为进度款。设施设备、物品等搬迁、复位、安装、调试工作进度完成至80%后，甲方向乙方支付合同金额的60%进度款。

2期：支付比例40%,本项款项为竣工验收款。需搬迁的设施设备物资等全部搬迁到位、完成安装调试且经甲方整体验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的40%。

注：

1、乙方应在每笔款项请款前向甲方提供合法有效的等额增值税专用发票，如乙方未提供等额合法有效发票的或提供发票不符合约定的，甲方有权拒绝办理财政支付申请手续且无须承担逾期申请付款的违约责任。

2、甲方在收到发票后5个工作日办理支付手续。还应自收到发票后10个工作日内完成资金支付。

3、支付方式：转账、电汇、支票、汇票等形式。

4、项目所有款项的付款时间为甲方向财政性资金支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间。

5、如因乙方未能按期完成最终验收、政府财政支付流程、资金到位等特殊情况导致的支付延期，甲方不承担任何相关违约责任，不支付因此产生的利息。

六、知识产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

七、保密

未经甲方书面同意，对履行本合同所知晓的甲方人员的个人隐私、信息进行保密，不得泄露。

未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

乙方所承担保密义务的期限为永久。

八、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.乙方按合同规定履约的前提下，甲方未按约定支付合同款项，每延误一周的赔偿费按迟付货款的万分之五 (0.5‰)计收；如果延误20天后甲方仍然没有按合同约定付款，甲方应按合同总金额的5‰向乙方支付违约赔偿金，并一次性付清当期应付款项。但出现乙方未在规定期限内完成最终验收、财政资金不到位的情况除外。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式    份。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

代表：                    代表：

签订地点：

签订日期：　　　年　　月　　日               签订日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

### 合同附件：搬迁清单

1.辅助检测设备及其他物品清单

2.广州海关技术中心搬迁项目仪器清单

3.试剂、耗材、办公耗材搬运统计清单

第四章 开标、评标和定标

一、开标

（一）开标程序

代理工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录广州市政府采购中心采购综合管理平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

（二）开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（三）开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

1.经检查数字证书无效的；

2.因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

3.如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

二、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表参加评审，则评标委员会全部由从政府采购专家库随机抽取的专家组成。评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

（二）评标委员会成员发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系之一的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评标委员会成员与参加采购活动的供应商利害关系之一的，应当要求其回避：

1．参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2．与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3．任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

4．曾经参加过该采购项目的进口产品的论证和咨询服务工作；

5．是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

6．评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

7．法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（三）评标应遵守下列评标纪律：

1.评标情况不得私自外泄，有关信息由广州市政府采购中心统一对外发布。

2.对广州市政府采购中心或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

3.不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

4.全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

5.评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

（三）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所提交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（四）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标方法

（一）本次评标采用综合评分法。每个采购包独立评标。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下：

采购包1：

| 评分项目 | 分值 |
| --- | --- |
| 技术评分 | 49 |
| 商务评分 | 41 |
| 价格评分 | 10 |

（二）投标文件差异修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1．投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2．大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3．单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4．总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

6．投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

7．对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

8．评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。 同时出现两种（含）以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行澄清。澄清后的内容加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

（三）投标文件的澄清、说明或补正

1. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

2. 投标人需登录广州市政府采购中心采购综合管理平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4. 评标委员会成员均应当阅读供应商的澄清、说明或者补正，但应独立参考澄清、说明或者补正对投标文件进行评审，整个澄清、说明或者补正的过程不得存在排斥潜在供应商的现象。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5. 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照招标文件要求予以拒绝，不接受供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

6. 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

- 评标程序

- 资格审查

1.项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《资格审查表》如下：

| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 依据《投标函》，以及提供以下相关证照的扫描件之一：①企业法人提供企业法人营业执照；②事业法人提供事业法人登记证；③其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；④自然人提供居民身份证等。分支机构投标的，还须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 依据《投标函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 依据《投标函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 依据《投标函》。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 依据《投标函》。 |
| 6 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 1.本项目接受联合体投标（组成联合体的投标单位不得超过3家，联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，均须按“二.投标人的资格要求”提供联合体各方的相关证照扫描件以及加盖联合体各方公章的《投标函》；并提供《联合体共同投标协议书》）。2.供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。3.供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：依据《投标函》。 |
| 7 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行,投标人可选择以下其中一种方式参与： ① 投标人不属于中小企业的，必须与中小企业以联合体形式参加本项目，联合体中中小企业承担的合同份额占合同金额的比例达到30%以上,组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。【依据符合上述比例的联合体共同投标协议书、联合体上述比例全部服务的承接方的《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的联合体上述比例的承接方属于监狱企业的证明文件或联合体上述比例的承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。 ②投标人属于中小企业的，是否以联合体形式参加本项目不作强制要求。【依据全部服务的承接方的《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的承接方属于监狱企业的证明文件或承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。如以联合体形式参加本项目，则只能与小微企业以联合体形式参加本项目。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。【依据联合体共同投标协议书、联合体各方全部服务的承接方的《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的联合体各方的承接方属于监狱企业的证明文件或联合体各方的承接方的《残疾人福利性单位声明函》】。 |
| 8 | 特定资格要求 | 投标人须具备有效期内的《道路运输经营许可证》（经营范围包含危险货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）），提供有效的证件扫描件。若为联合体投标，联合体成员方应具备与承担工作相匹配的资质项。 |

2.采购人或采购代理机构进行资格审查时认定供应商不合格的，应告知供应商并说明理由，采购代理机构应在资格审查报告中以书面形式解释其排除的具体原因。

3.不通过资格审查或投标无效的，不作符合性审查。

- 符合性审查

1.评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《符合性审查表》如下：

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价确定且不高于预算。 |
| 2 | 有盖章、签署要求的格式文件已按要求盖章、签署。 |
| 3 | 投标文件完全满足招标文件中带★号的条款和指标(审查《实质性响应条款一览表》) |
| 4 | 未发现属无效投标的其他情形（见表末说明） |
| 5 | 根据投标截止后采购机构现场公布投标保证金缴纳情况判定，采取汇款方式缴纳的，投标保证金应当从报价供应商的银行账户缴纳且在投标截止时间前到达采购机构账户内，同时将支付凭证通过投标文件一并提交，以凭证为准，否则视为无效投标；投标人在汇款时应当在备注信息中注明本项目的编号及用途（如“项目编号，投标保证金”），以便采购机构的财务人员查证入账。 |

说明：以下为属无效投标的其他情形。

（1）法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一采购包投标的。

（2）投标人为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

（3）评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

（4）投标文件提供虚假材料的。

（5）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（6）投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交具体成本测算等与报价合理性相关的证明材料（包括但不限于供应商投标报价期上一年度自身生产、经营成本及相关证明材料，证明材料包括：第三方机构出具的自身生产、经营成本的审计报告等相关证明材料证明其报价合理性）。评标委员会认为投标人不能证明其报价合理性的，或有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当将其作为无效投标处理。

3.评标委员会进行符合性审查时发现供应商有实质性不响应招标文件的，应告知供应商并说明理由，采购代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因。

4.不通过资格审查、符合性审查或投标无效的，不进入技术、商务和价格等的评分程序。

- 技术评分

- 由评标委员会成员对所有有效投标文件的技术和服务响应方案进行审核和分析，填写《技术评分表》，如下：

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 搬迁前期工作方案1 | 评标委员会根据投标人提供的“搬迁前期工作方案”进行综合评审，方案应包括：（1）搬迁流程方案及各阶段时间节点安排；（2）进场人员分工安排；（3）搬迁相关的硬件或软件设施准备（4）场地确认、设备状态确认。 注：提供全部内容得4分，不提供或者有缺项均不得分。 | 4 |
|  | 搬迁前期工作方案2 | 根据方案的描述进行评审：优于采购需求的，得5分，完全满足采购需求的，得3分，部分满足采购需求的，得1分，不满足采购需求的或其他的，得0分。 | 5 |
|  | 运输方案1 | 评标委员会根据投标人提供的“运输方案”进行综合评审，方案应包括：（1）路线规划；（2）设备运输条件准备；（3）运输过程中的保护措施。 注：提供全部内容得4分，不提供或者有缺项均不得分。 | 4 |
|  | 运输方案2 | 根据方案的描述进行评审：优于采购需求的，得5分，完全满足采购需求的，得3分，部分满足采购需求的，得1分，不满足采购需求的或其他的，得0分。 | 5 |
|  | 安装调试方案1 | 投标人能提供根据本项目采购需求中安装调试的相关内容编制安装调试方案（包括但不限于：①安装与调试的计划和流程设置、②安装与调试的人员安排、③对场地的周边设施的保护措施），得4分；注：提供全部内容得4分，不提供或者有缺项均不得分。 | 4 |
|  | 安装调试方案2 | 根据方案的描述进行评审：优于采购需求的，得5分，完全满足采购需求的，得3分，部分满足采购需求的，得1分，不满足采购需求的或其他的，得0分。 | 5 |
|  | 安全保障措施和应急处置方案1 | 评标委员会根据投标人提供的“安全保障措施和应急方案”进行综合评审。方案内容包括但不限于对于搬迁过程、运输过程中突发事件的应对，以及突发各类安全事故应急事故处置方案。 注：提供全部内容得4分，不提供或者有缺项均不得分。 | 4 |
|  | 安全保障措施和应急处置方案2 | 根据方案的描述进行评审：优于采购需求的，得7分，完全满足采购需求的，得4分，部分满足采购需求的，得2分，不满足采购需求的或其他的，得0分。 | 7 |
|  | 售后服务方案1 | 评标委员会根据投标人提供的“售后服务方案”进行综合评审，方案应包括：（1）售后服务计划、人员安排和联系方式；（2）售后服务承诺；（3）售后服务响应时间；（4）维护服务期满后有偿服务内容。 注：提供全部内容 得4分，不提供或者有缺项均不得分。 | 4 |
|  | 售后服务方案2 | 根据方案的描述进行评审：优于采购需求的，得7分，完全满足采购需求的，得4分，部分满足采购需求的，得2分，不满足采购需求的或其他的，得0分。 | 7 |
| 合计 |  |  | 49 |

2.将所有评标委员会成员所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后两位），再汇总得出该投标人的技术评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

（四）商务评分

1.由评标委员会成员对所有有效投标文件的商务条件进行审核和评价，填写《商务评分表》，如下：

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 投标人2023年1月1日至提交投标文件截止时间（以合同签订日期为准），已完成的同类项目（同类项目是指：同时包含光谱类、色谱类和质谱类设备搬迁的项目，每提供一项得1分，最高得5分。（分支机构投标的，总公司业绩纳入评审） 。 注：须同时附上合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同清单/合同概况、与含签订合同双方的落款盖章、签订日期页）扫描件，关键页需体现业绩包含上述三种设备，并用红框标注，以及经甲方盖公章的完整的验收报告扫描件，作为评审依据，无提供或提供不全或提供的证明材料不清晰明确，评委无法辨认的，则不得分。本项按联合体各成员情况打分。同一项目业绩不重复计分。 | 5 |
| 2 | 客户满意度情况 | 投标人在本项目提供“同类项目业绩”中有获得合同的买方（甲方）单位对其服务质量评价（非验收资料），且评价内容须为满意或优等类似的正面满意度评价材料，需盖有合同的买方（甲方）单位公章（注：部门章、处室章等其他章有效），一个项目评价得1分，最高得5分。 注：①提供多个评价材料均为同一买方（甲方）单位的，只计算为一个评价；②如非经认定为有效项目业绩，则对应项目评价材料不得分。本项按联合体各成员情况打分。 | 5 |
| 3 | 项目负责人要求 | 1.大专学历得1分，本科学历得3分，提供毕业证扫描件及通过教育部学历认证的网上截图或教育部门出具的鉴定证明纸质版扫描件。 2.具有人社部门（或其他职称评审机构）颁发的电气类或机械设备类或仪器仪表类中级或以上职称证书，得3分。具有人社部门（或其他职称评审机构）颁发的电气类或机械设备类或仪器仪表类初级职称证书，得1.5分。提供有效的职称证明扫描件。 3.具有1年（含）-3年（不含）实验室搬迁经验，得1分；具有3年（含）-5年（不含）实验室搬迁经验，得2分；具有5年及以上实验室搬迁经验，得3分。提供相关工作经验证明材料（既往完整的劳动合同或既往实验室搬迁相关的工作经历证明(如带有项目经理（项目负责人）的项目合同或工作评价表或验收证明等相关材料扫描件），不同单位的项目经验年限可累计。 注：项目负责人须提供相关证书扫描件，同时提供在投标人任职的外部证明材料（如提供加盖政府有关部门印章的在本项目投标截止日之前六个月内任意一个月的： 《投保单》或《社会保险参保人员证明》扫描件等），未提供证明材料或未按要求提供的不得分。本项按联合体牵头方情况打分。 | 9 |
| 4 | 团队成员职称要求（项目负责人除外） | ①具有人社部门（或其他职称评审机构）颁发的电气类或机械类或仪器仪表类任一专业的中级或以上职称，提供有效的职称证明扫描件，每提供1人得2.5分，本小项最高得5分； ②具有人社部门（或其他职称评审机构）颁发的电气类或机械设备类或仪器仪表类任一专业的初级职称，提供有效的职称证明扫描件，每提供1人得1分，本小项最高得3分； 本评审项满分5分。 注：上述人员须提供相关职称证明扫描件，同时提供在投标人任职的外部证明材料（如提供加盖政府有关部门印章的在本项目投标截止日之前六个月内任意一个月的： 《投保单》或《社会保险参保人员证明》扫描件等），未提供证明材料或未按要求提供的不得分。本项按联合体各成员情况打分。 | 5 |
| 5 | 团队成员经验要求（项目负责人除外） | 具有拆装气相色谱-质谱仪、液相色谱-质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、定量PCR仪四种设备的调试经历或前述任一设备安装调试的培训证明，每提供1种设备对应的证明得2分，本评审项满分8分。 注：提供相关培训证明或既往拆装上述设备的调试工作经历证明(如带有项目成员信息的项目合同或工作评价表或验收证明等相关材料扫描件）。 同时提供在投标人任职的外部证明材料（如提供加盖政府有关部门印章的在本项目投标截止日之前六个月内任意一个月的： 《投保单》或《社会保险参保人员证明》扫描件等），未提供证明材料或未按要求提供的不得分。本项按联合体各成员情况打分。 | 8 |
| 6 | 管理体系认证 | 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。每满足1项得2分，最高得6分。 注:1、提供证书扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台上对证书的查询结果截图为证明材料；2、如因投标人（供应商）成立时间不足三个月，导致未能取得相关认证且提供书面说明的，对应证书可得分。本项按联合体各成员情况打分。 | 6 |
| 7 | 对非重大违法违规记录的扣分 | 以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站为查询渠道：对列入行 政处罚或经营异常的投标人每一条记录扣1分，最高扣3分。如查询结果显示没有相关记录，视为没有上述非重大违法违规记录，则不扣分。以评标委员会于评审时在上述网站查询结果为准，评标委员会应将上述记录查询情况截图存档。注：总公司（总所）投标的，只查询总公司（总所）； 分支机构（分所）投标的，只查询该分支机构。本项按联合体各成员情况打分。 | 3 |
| 合计 |  |  | 41 |

说明：上表所列为投标人的商务条件。请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

2.将所有评标委员会成员所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后两位），再汇总得出该投标人的商务评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

（五）价格评审

1．价格核准：评标委员会成员对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则参见本章的第三条第（二）点。

2.计算价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，各有效投标人的评标价（指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格）中，取最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价价格评分=（评标基准价÷评标价）×10分

#### 3.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 价格扣除相关要求

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）如项目允许联合体投标的，投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

4.评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

（七）综合评分的计算

1.综合评分=技术评分+商务评分+价格评分

2.各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。

（八）中标候选人推荐

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

五、项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目下列情况出现将作废标处理：

（一）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算）。

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

对经评审后废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

六、定标

采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告及《确认采购结果通知书》送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

第一中标候选人放弃中标或被依法认定中标无效的，采购人可以按顺序选择第二中标候选人。也可以重新开展政府采购活动。

采购结果确认后，采购代理机构将中标结果在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和广州市政府采购中心采购综合管理服务平台网站（https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html）进行公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

中标结果公告后，中标人须按招标文件第一章投标人须知的约定向采购代理机构支付公共资源交易服务费。采购代理机构完成支付确认后，采购人、中标人方可下载打印中标通知书。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

中标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

1.	提供虚假材料谋取中标的。

2.	采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

3.	与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

4.	向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

5.	在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

6.	拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

7.	有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、签约和备案

（一）采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日（第二章采购需求有相应约定的从其约定）内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录中国政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

（二）采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

（三）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（四）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录中央预算管理一体化系统上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

八、履约评价

（一）采购人负责对中标人的履约行为进行评价，评价标准详见《广州公共资源交易政府采购领域信用评价体系3.0指标说明》。采购人凭CA数字证书登录广州交易集团数字交易平台，选择需评价的项目，根据中标人履约的实际情况逐项进行评价。

（二）评价结果会影响供应商的综合信用评价得分。供应商对其评价情况有异议的，可向采购人反映，采购人应当检查有关评价情况并答复异议人，如有错误，应当修正。异议人对采购人的答复不服的，可向市、区财政局反映，市、区财政局调查后发现确有错误的，有权要求采购人纠正。

- 投标文件格式与要求

# 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

# 建议投标人按本章所述的格式要求进行编制投标文件

# 投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本/副本）

# 采购计划编号：XXXX

# 采购项目编号：QCZ2025-

# （投标人名称）

# 年 月 日

# 投标文件目录

# 一、投标函

# 二、开标一览表

# 三、分项报价表

# 四、实质性响应一览表

# 五、法定代表人证明书

# 六、法定代表人授权书

# 七、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

# 八、承诺函

# 九、中小企业声明函

# 十、监狱企业

# 十一、残疾人福利性单位声明函

# 十二、投标人业绩及客户满意度情况表

# 十三、项目负责人情况表

# 十四、技术指标响应表

# 十五、商务条件响应表

# 十六、履约进度计划表

# 十七、各类证明材料

# 十八、采购代理服务费支付承诺书

# 十九、需要采购人提供的附加条件

# 二十、售后服务方案、包装、保险及发运、保管服务方案等

# 二十一、政府采购履约担保函

# 二十二、初步审查自查表

# 二十三、技术评分、商务评分自查表

# 二十四、联合体共同投标协议书

### 格式一：

#### 投标函

致：广州市政府采购中心

你方组织的“广州海关技术中心实验室仪器搬迁服务”项目的招标[采购项目编号为： QCZ2025-0035]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“广州海关技术中心实验室仪器搬迁服务”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称 | 投标报价（元） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

### 格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式六：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广州市政府采购中心

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“广州海关技术中心实验室仪器搬迁服务”项目采购[采购项目编号为 QCZ2025-0035]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

### 格式八：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：广州海关技术中心

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

温馨提示：

根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的精神，投标人需根据以下要求对其出具的《中小企业声明函》的信息进行完善和规范。

（一）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（二）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（三）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（四）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（五）对于专门面向中小企业预留份额的采购项目或者采购包，《中小企业声明函》由采购人、采购代理机构在资格审查阶段审查；对于不专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包，以及接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，《中小企业声明函》由评审委员会在评审过程中审查。

（六）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（七）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

为落实对政府采购违法失信行为惩戒，供应商存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，即使尚未在“中国政府采购网”开设的“政府采购严重违法失信行为处罚记录”和“信用中国”网站显示，也应禁止参加政府采购活动，采购人及采购代理机构应当审慎甄别供应商参与政府采购活动资格。

（八）采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）在依法进行资格审查时，应当甄别供应商是否存在“禁止参加政府采购”行政处罚决定记录，依法依规审查供应商投标资格。在资格审查、符合性审查等评审过程中，应严格依照规定审查《中小企业声明函》等文件，确保符合相关政策规定。采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）审查不到位的，监管部门将依法责令改正；拒不改正的，本机关将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

（九）供应商提供承诺函、第三方书面声明、检测报告、资质证件、业绩成果等材料作为投标文件组成部分的，供应商应保证资料内容书写正确、真实有效、完整一致。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩及客户满意度情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 客户满意度情况（满意或优等类似的正面满意度评价） | 联系人及电话 | 证明文件所在位置（请填写证明文件具体所在位置及页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 项目负责人情况表

| 序号 | 岗位 | 人数 | 岗位职责 | 岗位要求的响应情况 | 证明文件所在位置（请填写证明文件具体所在位置及页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

### 格式十四：

#### 《技术指标响应表》

| 序号 | 设备（货物）名称 | 型号 | 采购文件规定的重要技术指标响应情况 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置（请填写证明文件具体所在位置及页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“▲”号条款进行填写，打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十五：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置（请填写证明文件具体所在位置及页码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者 的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3.. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式十八：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：广州市政府采购中心

如果我方在贵采购代理机构组织的广州海关技术中心实验室仪器搬迁服务招标中获中标（采购项目编号： QCZ2025-0035），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广州市政府采购中心的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

售后服务方案、包装、保险及发运、保管服务方案等内容和格式自拟。

### 格式二十一：

#### 政府采购履约担保函

#### （如需）

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向采购人方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

### 格式二十二：初步审查自查表

| 初步审查自查表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审内容 | 招标文件要求 （详见《评标办法前附表》各项） | 自查结论 |
| 1 | 投标人名称 | □满足 □不满足 |
| 2 | 投标函签字盖章 | □满足 □不满足 |
| 3 | 营业执照 | □满足 □不满足 |
| 4 | 不存在禁止投标的情形 | □满足 □不满足 |
| 5 | 投标报价 | □满足 □不满足 |
| 6 | 投标有效期 | □满足 □不满足 |
| 7 | 投标保证金 | □满足 □不满足 |

格式二十三：技术评分、商务评分自查表

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细评审自查表 | 技术评审 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | 商务评审 |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

格式二十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与采购人签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、执行、收款、验收、整改、协调、违约等工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。